Rīgā

|  |  |
| --- | --- |
| 12.10.2016.  Nr.1.4/258 | **Ieinteresētajiem piegādātājiem** *(elektroniski BMC interneta mājaslapā)* |

*Par Nolikuma noteikumu skaidrojumu*

APP „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” (turpmāk - Pasūtītājs) rīkotā atklātā konkursa „**Vispārīga pielietojuma iekārtu iegāde**” (id. Nr.BMC 2016/57) (turpmāk – Konkurss) iepirkumu komisija saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par Konkursa nolikumu (turpmāk - Nolikums).

Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 5.3.apakšpunktu, kas nosaka, ka „Papildu informāciju Pasūtītājs ievieto Pasūtītāja mājas lapā [www.biomed.lu.lv](http://www.biomed.lu.lv), sadaļas *Iepirkumi* apakšsadaļā *Konkursi* un nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu. Ar brīdi, kad informācija ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par Nolikumu”, uzskatāms, ka līdz ar šīs atbildes publicēšanu, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par Nolikumu.

*(1) „Tehniskās specifikācijas 8.1.pozīcijā “Baktericīdais caurplūdes gaisa recirkulātors un tā statīvs” 8.punktā rakstīts, ka komplektā ar ie…, tālāk nav teksta turpinājuma”*

Pasūtītājs sniedz sekojošu skaidrojumu. Konstatēta drukas kļūda, ierakstam nav nozīmes, nekas papildus komplektā ar iekārtu netiek prasīts.

*(2) „13.lote, 13.2. Kāda veida savietojamais turētājs nepieciešams sūknim (kā statīvs vai kas  
specifiskāks).?!”*

Pasūtītājs sniedz sekojošu skaidrojumu. Derēs gan statīvs, gan turētājs kuru paredzēts pielīmēt pie vertikālas virsmas.

*(3) „13.lote, 13.8. Vai pH elektrods var būt kombinācijā ar termometru (apvienots), vai katrai  
no pozīcijām jābūt atsevišķai ierīcei.?”*

Pasūtītājs sniedz sekojošu skaidrojumu. Piemēroti būs abi varianti.

Ar cieņu,

Oskars Zvejnieks

(iepirkuma komisijas vārdā)