## Visi
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  | PRETENDETNTA PIEDĀVĀJUMS
N.p.k. | Produkta nosaukums | Apraksts (specifikācija) | Ražotājs | Kataloga nr. | Produkta nosaukums | Apraksts (specifikācija) | Ražotājs | Kataloga nr. | Cena EUR bez PVN
1 | Pincete ar asiem galiem | Garums 11,5 cm (+/- 0.5 cm), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Heinz Herenz, Vācija. | HL1110208
2 | Pincete, anatomiskā | Garums 10,5 cm (+/- 0.5 cm), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Heinz Herenz, Vācija. | HL1110280
3 | Pincete ķirurģiskā | Garums - 14.5 cm (+/- 0.5 cm), ar ļoti asiem galiem; nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Heinz Herenz, Vācija. | HL1110207
4 | Metāla kaste instrumentu sterilizācijai | Nerūsējošā tērauda, AISI 202, ar vāku un rokturi, izmēri: 16x9x3.5 cm (LxWxH) (+/- 10%). | Heinz Herenz, Vācija. | 1081051
5 | Metāla kaste instrumentu sterilizācijai | Nerūsējošā tērauda, AISI 202, ar vāku un rokturi, izmēri: 18x8x4 cm (LxWxH) (+/- 10%). | Heinz Herenz, Vācija. | 1081052
6 | Neliela pincete ar spicu galu | Neliela pincete ar šauru galu, piemērota darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Taisna, ar šauriem galiem 0.8x0.7 mm (+/- 10%), garums 10 cm (+/- 10%), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Fine Science Tools | 11050-10
7 | Standarta šaurā pincete | Standarta šaurā pincete, ar šauru galu, taisna, nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. Gals 2.15x1.3 mm, garums 13 cm (+/- 10%). | Fine Science Tools | 11002-13
8 | Ķirurģiskā / anatomiskā pincete | Neliela pincete ar šauru galu, piemērota darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Taisna, ar šauriem galiem 0.8x0.7 mm un 1x2 zobiņiem, garums 10 cm (+/- 10%), nerūsējošā tērauda, autoklāvējama, dezinficējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem | Fine Science Tools | 11053-10
9 | Adatas turētājs | Olsena-Hegar tipa adatas turētājs, nerūsējošā tērauda, autoklāvējams, dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem, ar integrētām 10mm šķērēm, taisniem galiem, paredzēts labročiem. Adatas turētāja garums 9.5 mm, platums 2 mm; kopējais garums 14 cm. Izmēriem pieļaujamas nobīdes +/- 10%. | Fine Science Tools | 12002-14
10 | Adatas turētājs | Olsena-Hegar tipa adatas turētājs, nerūsējošā tērauda, autoklāvējams, dezinficējams ar spirtu saturošiem līdzekļiem, ar integrētām 10 mm šķērēm, taisniem galiem, paredzēts kreiļiem. Adatas turētāja garums 7.5 mm, platums 1.5 mm; kopējais garums 12 cm. Izmēriem pieļaujamas nobīdes +/- 10%. | Fine Science Tools | 12102-12
11 | Šķēres | Nelielas šķēres operācijām, standarta tipa, taisnas, asiem galiem, ar iespēju sagriezt arī cietus materiālus. Garums 9 cm, asmeņa garums 22 mm (+/- 10%). Nerūsējošā tērauda, autoklāvējamas, dezinficējamas ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Fine Science Tools | 14058-09
12 | Asinsvadu piededzināmie uzgaļi | Šaurie asinsvadu piededzināšanas uzgaļi, nerūsējošā tērauda, gala diametrs 0.35 mm. Savienojami ar iepriekšējā pozīcijā esošo asinsvadu piededzināšanas rokturi. Iepakojumā 10 gab. | Fine Science Tools | 18010-02
13 | Kalipers | Digitāls elektroniskais kalipers, piemērots darbam ar nelieliem dzīvniekiem. Nerūsējošā tērauda, garums ne vairāk kā 24 cm, maksimālais mērījums vismaz 152.4 mm, mērījuma solis ne lielāks kā 0.1 mm. LED displejs. Komplektācijā baterijas, plastikāta uzglabāšanas kaste. | Fine Science Tools | 30087-00
14 | Asinsvadu piededzināšanas komplekts | Asinsvadu piededzināšanas komplekts, satur piededzināmā turētāju, divus standarta uzgaļus, divus šauros uzgaļus, divas AA baterijas, iepakots kastītē. Roktura garums bez uzgaļiem 17.5 cm (+/- 10%), gala diametrs 0.35 mm, uzgaļi no nerūsējošā tērauda. Uzgaļu temperatūra ap 1000°C. | Fine Science Tools | 18010-00
15 | Barošanas adata | Atkārtoti lietojama barošana adata, piemērotas nelieliem dzīvniekiem. Nerūsējošā tērauda, ar apaļu galu un Luer Lock galu. 50 mm gara, 2.25 mm gala diametrs (+/- 10%), ieliekta (1 gab) | Fine Science Tools | 18061-50
16 | Vienreiz lietojamas barošanas adatas, komplekts 5 gab. | Sterilas, izgatavotas no plastikas, ar silikona uzgali, netoksiskas un nepirogēnas, pakļaujas ieliekšanai, 5 gab.komplekts, dažāda izmēra atveres (atbilstoši kataloga nr.15, 18 vai 20 Ga) | Fine Science Tools | 18061-15/18/20
17 | Barošanas adatas, komplekts 6 gab. | Atveru izmēri 24 -16 ga (0,7mm ārējais diametrs x 0,5mm iekšējais diametrs) x 25mm, taisna; pamatmateriāls - nerūsējošais tērauds. Atbilst ISO 594 specifikācijām. | AnimaLab | FTSS-22S-25
18 | Peles turētājs injekcijām astes vēnā ar iluminatoru | Paredzēts pelēm 15-30 g un žurkām 500-600 g. Turētāja dimensijas: 146,05 mm garums, 127 mm augstums,101,60 mm atvere. Ierīce satur caurspīdīgas plastmasas astes ievietošanas modulis, baterijas saturoša pamatne, ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas un slēdzis, pamatne izmantojama bateriiju uzlādei (2 gab. nāk komplektā). Elektriskais pievads bateriju uzlādei (100 līdz 240 Volti). | AnimaLab | 562-IR
19 | Fiksētās formulas barība peļu un žurku uzturēšanai (~10mm granulas), autoklāvējama | autoklāvējāma standarta barība grauzējiem (tauku saturs 4,1%, proteīni - 19,2%, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 65%), 12,5 kg, | AnimaLab | 1320 Variant Fortified
20 | Fiksētās formulas barība peļu un žurku uzturēšanai (~10mm granulas), ar zemu fitoestrogēnu saturu | minimāls fitoestrogēnu saturs, piemērota fluorescentajai in vivo attēlveidošanai, autoklāvējama; (tauku saturs 4,1%, proteīni - 19,2%, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 65%), 12,5 kg, | AnimaLab | 1320 Variant P
21 | Fiksētās formulas barība peļu un žurku pavairošanai (~10mm granulas), autoklāvējama | brīva no alfalfa un zivs/dzīvnieku izcelsmes materiāliem, nitrozamīnu brīva. 12,5 kg, (tauku saturs 5,1%, proteīni - 22,5 %, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 59%) | AnimaLab | 1310 Variant Fortified
22 | Fiksētās formulas barība peļu un žurku pavairošanai (10mm granulas);ar zemu fitoestrogēnu saturu | brīva no alfalfa un zivs/dzīvnieku izcelsmes materiāliem, nitrozamīnu brīva.12,5 kg,(tauku saturs 5,1%, proteīni - 22,5 %, metabolizēto ogļhidrātu proporcija 59%) | AnimaLab | 1310 Variant P
23 | Koka pagalītes pelēm | autoklāvējams, 100% koks, izmērs 50x10x10 mm, 1000 gab./iepakojumā, ISO9001 sertifikāts | Tapvei | S-brick
24 | Autoklāvējami koka pakaiši | Autoklāvējami koka pakaiši, piemēroti pelēm un žurkām, zemu putekļu līmeni. Aptuvenais skaidu izmērs 2x2x1 mm; 10 kg iepakojumā; ISO9001 sertifikāts | Tapvei | Tapvei Aspen
25 | Autoklāvējams bagātinošs materiāls pelēm | mīksta koka garskaidas, autoklāvējamas,1,5 mm x 20 mm, 90l (3kg) iepakojums. ISO9001 sertifikāts | Tapvei | PM90L
26 | Autoklāvējams bagātinošs materiāls pelēm un žurkām | mīksta koka garskaidas, autoklāvējamas, 5 mm x 20 mm, 90l (3kg) iepakojums, ISO9001 sertifikāts | Tapvei | PM90L/2R
27 | Standarta barība grauzējiem, grauzēju pavairošanai un augšanas periodam | 12,5 kg, autoklāvējama, atvērta formula (proteīni 18%, tauki 6.2%, ogļhidrāti 45%) | Teklad Diets/Envigo | NIH-31M (Autoclavable)
28 | Standarta barība grauzējiem, brīva no alfa-alfa (uzturēšanai) | 12,5 kg, autoklāvējama, Veģetāra (nesatur nitrozamīnus); minimāls fitoestrogēnu saturs, piemērota fluorescentajai in vivo attēlveidošanai | Teklad Diets/Envigo | Teklad Global Rodent Diet 2014S
29 | Standarta barība grauzējiem, brīva no alfa-alfa (augšanas periodam) | 12,5 kg, autoklāvējama, Veģetāra (nesatur nitrozamīnus); minimāls fitoestrogēnu saturs, piemērota fluorescentajai in vivo attēlveidošanai | Teklad Diets/Envigo | Teklad Global Rodent Diet 2016S
30 | Standarta barība grauzējiem, brīva no alfa-alfa (pavairošanai) | 12,5 kg, autoklāvējama, Veģetāra (nesatur nitrozamīnus); piemērota fluorescentajai in vivo attēlveidošanai | Teklad Diets/Envigo | Teklad Global Rodent Diet 2018S
31 | Attīrīta barība grauzējiem, augšanas periodam | 12,5 kg iepakojums; proteīns 18.8% kcal; Tauki 17.2% kcal, ogļhidrāti 63.9% kcal. | Teklad Diets/Envigo | AIN-93G/TD.94045
32 | Attīrīta barība grauzējiem, uzturēšanai | 12,5 kg iepakojums; proteīns 13.7% kcal; Tauki 10.3% kcal, ogļhidrāti 75.9% kcal. | Teklad Diets/Envigo | AIN-93M/TD.94048
33 | Augsta proteīnu satura barība, autoklāvējama (pavairošanai) | 12,5 kg iepakojums; autoklāvējama, paredzēta grūti pavairojamu/transgēnu līniju pavairošanai | Teklad Diets/Envigo | Teklad Global Rodent Diet 2019S
34 | NSP sampling kit | Pilns materiālu komplekts bioloģisko paraugu ievākšanai no pelēm/žurkām un sprostu materiāla, sterils. | Envigo | ENSP
35 | Augsta tauku satura grauzēju barība | 5kg iepakojums; proteīns 20% kcal; Tauki 60% kcal, ogļhidrāti 20% kcal. Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | Research Diets Inc./Fisher scientific | D12492i (D12492 irradiated)
36 | Augsta tauku satura grauzēju kontroles barība | 5 kg iepakojums; proteīns 20% kcal; Tauki 10% kcal, ogļhidrāti 70% kcal. Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | Research Diets Inc./Fisher scientific | D12450Bi (D12450B irradiated)
37 | Barība imūndeficītām pelēm, autoklāvējama | Barība imūndeficītām pelēm, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, autoklāvējama | Mucedola | 4RFN (A)
38 | Barība imūndeficītām pelēm, sterila | Barība imūndeficītām pelēm, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | Mucedola | 4RFN (I)
39 | Barība grauzēju pavairošanai, autoklāvējama | Barība pelēm un žurkām, piemērota reprodukcijai un augšanas periodam, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, autoklāvējama | Mucedola | 4RF25 (A)
40 | Barība grauzēju pavairošanai, sterila | Barība pelēm un žurkām, piemērota reprodukcijai un augšanas periodam, 12.5 kg iepakojums, GLP sertifikāts, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | Mucedola | 4RF25 (I)
41 | Standarta barība grauzējiem | Standarta uzturēšanas barība pelēm un žurkām, 12.5 kg iepakojums. GLP sertifikāts, neautoklāvējāma | Mucedola | 4RF21
42 | Standarta barība grauzējiem, autoklāvējama | Standarta uzturēšanas barība pelēm un žurkām, 12.5 kg iepakojums. GLP sertifikāts, autoklāvējāma | Mucedola | 4RF21 (A)
43 | Standarta barība grauzējiem, sterila | Standarta uzturēšanas barība pelēm un žurkām, 12.5 kg iepakojums. GLP sertifikāts, autoklāvējāma, Sterilizēta apstarojot (gamma stari) | Mucedola | 4RF21 (I)
44 | Kartona tuneļi pelēm, GLP | Autoklāvējami kartona tuneļi, nesatur toksiskas vielas, 125mm gari, 50mm diametrā (+/- 10%). Iepakojumā 250 gab. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. | LBS | 1022007
45 | Kartona mājiņas pelēm, GLP | 15cm garums x 7cm platums x 7cm augstums (+/- 10%), autoklāvējamas. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. nesatur toksiskas vielas (GLP) | LBS | 1021002
46 | Kartona mājiņas žurkām, GLP | 21cm garums x 18cm platums x 9cm augstums (+/- 10%), autoklāvējamas. Var tikt piedāvāti dažādi līdzvērtīgi varianti. nesatur toksiskas vielas (GLP) | LBS | 1021004
47 | Pakaiši grauzējiem, putekļu brīvi (Alpha dri) | Autoklāvējami celulozes šķiedru pakaiši, 9kg; autoklāvējamos iepakojumos, būtiski samazināts putekļu līmenis, īpaši absorbējioši | LBS | 1032003 (Alpha dri)
48 | Mājiņa pelēm | Izmēri: 95mm platums x 48mm augstums x 76mm dziļums (+/- 10%); caurspīdīga, sarkanā tonī, netoksisks materiāls - izturīgs polikarbonāts, autoklāvējams. | LBS | K3271
49 | NOCOLYSE ONE SHOT (1L) | Dezinfekcijas līdzeklis paaugstinātas bīstamības infekciju riska gadījumu profilaktiskajai dezinfekcijai. Dezinfekcijas līdzeklis ir savietojams ar ”Automātisko noslēgtu telpu dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAY 250”; izveidots uz 12% ūdeņraža peroksīda bāzes; safasēts 1 litra pudelēs; piemīt baktericīda, virucīda, fungicīda un sporicīda aktivitāte; atbilst kategorijai –BIO dezinfektants virsmām. Līdzekļa lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē ir divi gadi no ražošanas dienas un pēc pudeles atvēršanas - divi mēneši; Latvijā reģistrēts kā biocīds, reģistrācijas numurs - LV01022013/652 | OXY’PHARM, Francija | 4010.001
50 | NOCOLYSE (1L) | Dezinfekcijas līdzeklis ikdienas profilaktiskajai dezinfekcijai. Dezinfekcijas līdzeklis ir savietojams ar ”Automātisko noslēgtu telpu dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAY 250”; izveidots uz 6% ūdeņraža peroksīda bāzes; safasēts 1 litra pudelēs; dezinfekcijas līdzeklim ir baktericīda, virucīda, fungicīda un sporicīda aktivitāte; atbilst kategorijai –BIO dezinfektants virsmām; lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē ir divi gadi no ražošanas dienas un pēc pudeles atvēršanas - divi mēneši. Piegādātā līdzekļa lietošanas derīguma termiņš neatvērtā pudelē būs ne mazāks kā viens gads no tā piegādes dienas. Līdzeklis ir Latvijā reģistrēts kā biocīds, reģistrācijas numurs - LV01022013/651. | OXY’PHARM, Francija | 4000.001
51 | NOCOTEST stripi (100 gab) | Dezinfekcijas līdzekļu klātbūtnes uz virsmām noteikšanas/pārbaudes indikatori | OXY’PHARM, Francija | 5000.01
52 | Apsildāms paklājiņš (mazs) | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 15.2 cm x 20.3 cm (+/- 10%) | Kent Scientific | DCT-15
53 | Apsildāms paklājiņš (vidējs) | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 20.3 cm x 25.4 cm (+/- 10%) | Kent Scientific | DCT-20
54 | Apsildāms paklājiņš (liels) | Tālā infrasarkanā starojuma apsildīts paklājiņš, nodrošina dzīvnieka temperatūras saglabāšanos, nepārkarsē. Komplektācijā ar bateriju, lādētāju un 10 vienreiz lietojamiem nesteriliem aizsargiem. Izmēri 35.6 cm x 35.6 cm (+/- 10%) | Kent Scientific | DCT-25
55 | Aktivētās ogles filtru kasetes | Iepakojumā 8 gab, savietojamas ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu (KentScientific), pilnībā saista neizmantoto anestēzijas gāzi (izoflurānu) | Kent Scientific | SOMNO-2001-8
56 | Marķēti ausu izdentifikatori | iepakojumā 200 gab, nejauši numurēti, nāk komplektā ar aplikatoru. Materiāls: Monel (niķeļa-vara sakausējums); izmēri: Iekšējā daļa: 2.38 mm H x 7.14 mm L, ārējā daļa: 2.36 mm W x 3.18 mm H x 9.52 mm L (izmēriem +/- 10%) | Kent Scientific | INSTMP-KIT
57 | Indukcijas kamera mazajiem garuzējiem, 0.5L | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 10.16 cm W x 7.62 cm H x 6.35 cm D (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | Kent Scientific | SOMNO-0705
58 | Indukcijas kamera mazajiem garuzējiem, 1.0L | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 15.24 cm W x 7.62 cm H x 10.16 cm D. Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | Kent Scientific | SOMNO-0710
59 | Indukcijas kamera garuzējiem 2.0L | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 21.59 cm W x 7.62 cm H x 15.86 cm D, (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | Kent Scientific | SOMNO-0720
60 | Indukcijas kamera garuzējiem 3.0L | Indukcijas kamerai speciāli pievadi/izvadi, kas hermētiski savietojami ar SomnoSuite caurulēm, garums 12". Izmēri: 21.59 cm W x 11.43 cm H x 15.24 cm D (izmēriem +/- 10%). Triecienizturīga plastmasa, viegli tīrāma (līdz 100° C); rezistenta pret standarta anestēzijas gāzēm. | Kent Scientific | SOMNO-0730
61 | Y veida savienojuma adapteris ar klipšiem | Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu (Kents Scientific) un/vai indukcijas kameru | Kent Scientific | SOMNO-0602
62 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem līdz 150g) | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 25 mm diametrā, 19 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | Kent Scientific | SOMNO-0305
63 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem 150-200g) | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 38 mm diametrā, 28.5 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | Kent Scientific | SOMNO-0306
64 | Anestēzijas maskas/elpošanas caurules SomnoSuite® (grauzējiem 200-350g) | Izgatavotas no caurspīdīga akrila; 44 mm diametrā, 38 mm dziļumā; Savietojams ar SomnoSuite anestēzijas sistēmu; sejas maskas diafragmas ir izgatavotas no lateksa | Kent Scientific | SOMNO-0307
65 | Indukcijas kamera ar bīdāmu vāku | SOMNO anestēzijas indukcijas kamera ar bīdāmu vāku, piemērota anestēzijai ar gāzes anestēziju, droši pret gāzes izplūšanu lietošanas laikā, kā arī samazina anestēzijas gāzes izplūšanu kameru attaisot. Kamera veidota no triecienizturīga PET-g. Iespējams tīrīt ar spirtu saturošiem līdzekļiem un citiem stipriem dezinfekcijas līdzekļiem. Gāzes pievades un izvades kanālu adapteri 15 mm i.d. x 19 mm o.d, piemēroti standarta 19 mm EVAC trubām. Izmēri 1.7 litri, 12.7 cm W x 12.7 cm H x 12.7 cm D (izmēriem +/- 10%). Lietojami kopā ar SomnoSuite® pulverizatoru. | Kent Scientific | SOMNO-0530XS
66 | Ausu caurduramais | Šķērveida instruments, 10 cm garš (+/- 1 cm), veido caurumus 2mm diametrā. Nerūsējošais tērauds, autoklāvējami/sterilizējami ar spirtu saturošu līdzekli. | Kent Scientific | INS750077-2
67 | Grauzēju turētājs (15-30g) | iekšējais diametrs 0.975", garums 3.125" (izmēriem +/- 10%); Cilindrisks dizains, regulējams galvas atdures elements, spraugveida atvērums astes pozicionēšanai. Materiāls – caurspīdīga plastmasa, sterilizējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. | Kent Scientific | RSTR551
68 | grauzēju turētājs (30-125g) | iekšējais diametrs 1.375", garums 4.875"; Cilindrisks dizains, regulējams galvas atdures elements, spraugveida atvērums astes pozicionēšanai. Materiāls – caurspīdīga plastmasa, sterilizējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. (izmēriem +/- 10%) | Kent Scientific | RSTR552
69 | grauzēju turētājs (125-250g) | Ar iestrādātu uzmuti, iekšējais diametrs 2", garums 7.25"; Cilindrisks dizains, regulējams galvas atdures elements, spraugveida atvērums astes pozicionēšanai. Materiāls – caurspīdīga plastmasa, sterilizējama ar spirtu saturošiem līdzekļiem. (izmēriem +/- 10%) | Kent Scientific | RSTR553N
70 | Ogles filtrs indukcijas kamerai | Ogles filtrs Fluosorber indukcijas kamerai, savienojams ar Fluovac (Harvard Apparatus) sūkni. Filtrs satur aktivētu ogli, kas efektīvi absorbē halotānu/izoflurānu. Vienkārši savienojams ar Fluovac vienību. Nodrošina gaisa plūsmu vismaz 60 litrus minūtē, rezistencei nepārsniedzot 2.0 cmH2O. Iepakojumā 6 vienības. Aktīvas vienības svars - 1200 g, izlietotas vienības svars 1400 g, nolietojuma pakāpi nosaka pēc svara. | Harvard Apparatus | 340415
71 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar adatu | Vicryl Rapide ķirurģiskie diegi 4-0, integrēta P-3 adata, garums 45 cm, bezkrāsaini; iepakojumā 36 gab. Uzsūkšanās ātrums: 5 dienās - 50%; 10-14 dienās - 100%, diegi pilnībā absorbēti ~42 dienās. Sterili, individuāli iepakoti | Ethicon | V4940H
72 | Neuzsūcošie monofilamenta ķirurģiskie diegi ar adatu | ETHILON ķirurģiskie diegi 4-0, integrēta P-3 adata, garums 45 CM, krāsa - zila, iepakojumā 36 gab. Sterili, individuāli iepakoti | Ethicon | EH7801H
73 | Neuzsūcošie multifilamenta ķirurģiskie diegi ar adatu | ETHICON zīda ķirurģiskie diegi, multifilamenta, savērpti, sterili, ar integrētu adatu 3-0, krāsa: melna, iepakojumā 24 gab., individuāli iepakoti. | Ethicon | EH6723E
74 | Asinsvadu noslēgšanas klipšu uzlika | Atkārtoti lietojami ligēšanas klipšu uzliekamās šķēres LIGACLIP Multi-patient Single Clip Applier, savietojamas ar asinsvadu noslēgšanas klipšiem (nākošā pozīcija). Sterilizējamas ar spirtu saturošiem līdzekļiem. Piemēroti mazajiem noslēgšanas klipšiem. Garums 14.6 cm (5 3/4 collas). | Ethicon | LX105
75 | Asinsvadu noslēgšanas klipši | LIGACLIP® EXTRA Ligēšanas (asinsvadu noslēgšanas) klipši, sterili, 316L titāna. Mazā izmēra, piemērots nelieliem dzīvniekiem. Savienojams ar iepriekšējā pozīcijā esošo uzliku. Iepakojumā 20 klipši. | Ethicon | LT102
76 | Histoacryl audu līme | Histoacryl® zila audu līme, sastāv no n-Butil-2 cianoakrilāta, sterila. Sacietē dažu sekužu laikā. | TissueSeal | TS1050044FP
77 | Acu mitrinātājs | Gēla veida acu mitrinātājs Puralube® Vet Ophthalmic Ointment, piemērots grauzējiem. Sterils. Sastāvā baltais petrolatums un viegla minerālu eļļa. Iepsējams lietot acu mitrināšanai operācijas laikā, gan arī kā lubrikantu. Iepakojumā 3.5 g. | Dechra | n/a
78 | Cimdi darbam ar žurkām | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. XS izmērs | Braintree Scientific | MMG-100 XS
79 | Cimdi darbam ar žurkām | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. S izmērs | Braintree Scientific | MMG-100 S
80 | Cimdi darbam ar žurkām | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. M izmērs | Braintree Scientific | MMG-100 M
81 | Cimdi darbam ar žurkām | Metāla sieta cimdi, paredzēti darbam ar nelieliem dzīvniekiem, aizsargā pret kodumiem un skrāpējumiem. L izmērs | Braintree Scientific | MMG-100 L
82 | Līmpaklājs kontamināciju kontrolei, slāņi noplēšami | 60 noplēšami slāņi, iepakojumā 8 gab (var tikt piedāvāti atsevišķi vai citā skaitā). Krāsa - zila, 65 x 115 cm (+/-5 cm), antimikrobiāls, netoksisks, lipīgā virsma nodrošina dzīvu un nedzīvu daļiņu piesaisti 99.9%, garantija - 1 gads. CE marķējums | Conformat | WM2645B608
83 | Pašlīmējošas plēves ar gaismas filtru | Krāsa: Roscolux #26. Polikrabonāta sloksnes (PET), 38 mikronus (0,038mm) biezas. Pieļauj 12% redzamās gaismas transmisiju, aiztur zilā un zaļā spektra gaismas viļņus, pieļauj sarkanās gaismas transmisiju. Sloksnes izmērs 50cm x 61cm. 20 gab., bet var piedāvāt dažādu skaitu | Rosco | ROSCOLUX #26
84 | Pašlīmējošas plēves ar gaismas filtru | Krāsa: Roscolux #26. Polikrabonāta sloksnes (PET), 38 mikronus (0,038mm) biezas. Pieļauj 12% redzamās gaismas transmisiju, aiztur zilā un zaļā spektra gaismas viļņus, pieļauj sarkanās gaismas transmisiju. Ruļļos 61cm x 7.62m. | Rosco | ROSCOLUX #26
85 | BD Falcon™ RODAC™ Plate | Replicate Organism Detection and Counting plates. 65 x 15 mm, ar 10 mm režģi, 500 gab iepakojumā, sterilas 10mm grid with 21 squares | BD/Thermo Fisher Scientific | BD 210340
86 | BBL™ RODAC™ plates ar barotni, 10 gab | BBL™ Prepared Sterile Pack Plates for Environmental Monitoring BBL™ Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80, Sterile Pack, 10 gab, sterili iepakotas; atbilstošs ISO/DIS, 11014 | BD/Thermo Fisher Scientific | BD 221238
87 | BBL™ RODAC™ plates ar barotni, 100 gab | BBL™ Prepared Sterile Pack Plates for Environmental Monitoring BBL™ Trypticase™ Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 (RODAC™), 100 gab, sterili iepakotas; atbilstošs ISO 9000 | BD/Thermo Fisher Scientific | BD 222207
88 | Statīvs RODAC platēm, Fisherbrand™ | Var ievietot līdz 28 Rodac™ plates diametrā 65mm, materiāls: caurspīdīgs akrils; fiksatori nodrošina plašu neizkustēšanos. Augstums 22.68cm; garums 16.66cm, platums 8.94cm. Nav autoklāvējāms, bet var tikt piedāvāta autoklāvējama alternatīva | BD/Thermo Fisher Scientific | 1479317
89 | Šķidrā slāpekļa konteineris (2L) | Materiāls un konstukcija: sastāv no 3 izolācijas slāņiem: ārējā nerūsējošā tērauda virsma, noslēgts vakuums un ar stiklu pārklāts djuārs; sekla, plata konteinera atvere ("mute"); iekļauts pret izgarojumiem drošs vāks un rokturis pārvietošanai. Tilpums 2L; iekšējā konteinera diametrs 10±1 cm. Aukstuma noturēšanas laiks vismaz 48h. | Thermo Fisher sientific | #2123
90 | Šķidrā slāpekļa konteineris (1L) | Materiāls un konstukcija: sastāv no 3 izolācijas slāņiem: ārējā nerūsējošā tērauda virsma, noslēgts vakuums un ar stiklu pārklāts djuārs; sekla, plata konteinera atvere ("mute"); iekļauts pret izgarojumiem drošs vāks un rokturis pārvietošanai. Tilpums 1L; konteinera diametrs 11.6±1 cm. Aukstuma noturēšanas laiks vismaz 48h. | Thermo Fisher sientific | #2122
91 | Mazgāšanas līdzeklis dzīvnieku būriem | Neodisher-N (vai analogs) mazgāšanas līdzekļa koncentrāts dzīvnieku būriem. Skābs deterģents un neitralizējošs aģents, nesatur virsmas aktīvos aģentus; Līdzeklis noņem krāsu izmaiņas, laima, urīna un citus skābē-šķīstošu traipus. | Dr. Weigert | Neodisher N
92 | RNeasy Protect Animal Blood Kit (50 reakcijas) | Reaģentu komplekts totālās RNS izolēšanai no dzīvnieku asins paraugiem, metode balstīta uz filtru kolonnu principa. Piemērots 100 µl līdz 500 µl asiņu uz vienu paraugu. Savietojams ar RNAprotect Animal Blood Tubes (76544). Izolētā RNS piemērota gēnu ekspresijas analīzei ar nākošās paaudzes sekvenēšanas metodi, reālā laika RT-PCR. | Qiagen | 73224
93 | RNAprotect Animal Blood Tubes (50 x 100 µl) | Dzīvnieku totālās RNS izolēšanai paredzēti stobri, kas satur RNS satbilizējošu reaģentu, novēršot potenciālās izmaiņas ekspresijas profilos pēc asins paraugu ievākšanas. Ievāktos asins paraugus iespējams uzglabāt 5–25°Clīdz 48 stundām, 2–8°C līdz 2 nedēļām, –20°C līdz vismaz 3 mēnešiem. Savietojams ar RNeasy Protect Animal Blood Kit (73224). | Qiagen | 76544
94 | Microvette | Serum, CB 300µl Lithium Heparin tubes | Sarstedt | 16443
95 | Microvette | Full blood, CB 300µl K2 EDTA tubes | Sarstedt | 16444
96 | VetEquip Aktivētās ogles filtrs IVIS Spectrum anestēzijas iekārtai | Izoflurānu absorbējošs aktivētās ogles filtrs, savietojams ar RAS-4 Rodent Anesthesia sistēmu (PerkinElmer) | Perkin Elmer | CLS148221
97 | XIC-3 Dzīvnieku izolācijas kameras materiālu komplekts (Animal Isolation Chamber Kit) | Materiālu komplekts dzīvnieku mikrobioloģiskā statusa saglabāšanai, veicot in vivo attēlveidošanu ar IVIS Spectrum (PerkinElmer) | Perkin Elmer | 123997 XIC-3
98 | Bowie & Dick testa pakas | Sterilizācijas kontroles tests, iepakojumā 20 gab, var tikt piedāvāti atsevišķi testi/cits testu daudzums iepakojumā. atbilst EN 285 un ISO 17665 standartam; Krāsu indikators. Netoksisks, nesatur svinu. Spējīgs detektēt gaisa noplūdi, nepietiekamu vakuumu un tvaika penetrāciju. | Sterintech | 102.001.0020
99 | Pašattīstošie bioloģiskie indikatori (SCBI) | Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 1x10^6 sporas flakonā; jānodrošina vides(barotnes) krāsas maiņa, baktērijām savairojoties, 100 testi (var tikt piedāvāts atšķirīgs testu daudzums), autoklāvējamās ampulās; Piemērojamie standarti: ISO 11138-3, EN 980, ISO 13485. | SP Medikal, Sterintech™ | 107.001.0100 SCBI Tvaiks / Form
100 | Sprosts pelēm | Sealsafe Plus GM500 H-Temp polisulfona individuāli ventilējams peļu sprosts, autoklāvējams, savietojams ar Tecniplast individuāli ventilējamo sprostu statīvu AERO60 | Tecniplast | GM500
101 | Sprosts žurkām | Sealsafe Plus GR900 H-Temp polisulfona individuāli ventilējams žurku sprosts, autoklāvējams, savietojams ar Tecniplast individuāli ventilējamo sprostu statīvu 2GR28. | Tecniplast | GR900
102 | GM500 nerūsējoša tērauda režģis | Nerūsējoša tērauda režģis, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamajiem sprostiem. | Tecniplast | GM500LID
103 | GR900 nerūsējoša tērauda režģis | Nerūsējoša tērauda režģis, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem. | Tecniplast | GR900LID
104 | GR900 nerūsējoša tērauda režģis, piemērots pelēm | Nerūsējoša tērauda režģis ar pazeminātu barības ievietošanas rezervuāru, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem, paredzēts peļu izmitināšanai | Tecniplast
105 | GM500 vāks ar nodalījumu pudelei un mikrobioloģiskajam filtram | Individuāli ventilējamā peļu sprosta vāks ar nodalījumu pudelei un mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamajiem sprostiem, uzliekot nodrošina hermetizāciju | Tecniplast | GM500TOPSEALSU
106 | GR900 vāks ar nodalījumu vienai pudelei un mikrobioloģiskajam filtram | Individuāli ventilējamā žurku sprosta vāks ar nodalījumu vienai pudelei un mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem; uzliekot nodrošina hermetizāciju | Tecniplast
107 | GR900 vāks ar nodalījumu divām pudelēm un mikrobioloģiskajam filtram | Individuāli ventilējamā žurku sprosta vāks ar nodalījumu divām pudelēmun mikrobioloģiskajam filtram, piemērots Tecniplast GR900 žurku individuāli ventilējamajiem sprostiem, uzliekot nodrošina hermetizāciju | Tecniplast
108 | Pudele ūdenim (260 ml) | 260 ml ūdens pudele ar silikona blīvi, piemērots Tecniplast GM500 peļu individuāli ventilējamiem būriem; graduēta | Tecniplast | ACBT0262SU
109 | Pudele ūdenim (400 ml) | 400 ml (pudeles tilpums var variēt +/- 50ml) ūdens pudele ar silikona blīvi, piemērots Tecniplast GM900 žurku individuāli ventilējamiem būriem; autoklāvējama, izgatavota no H-Temp materiāla (pudeles tilpums var variēt +/- 50ml); graduēta | Tecniplast
110 | Ūdens pudeles vāciņš (260 ml) | Ūdens pudeles vāciņš (nerūsējošā tērauda) ar silikona blīvi, Piemērots 260 ml pudelēm (108.pozīcija) | Tecniplast | ACCP3421GM
111 | Ūdens pudeles vāciņš (400ml) | Ūdens pudeles vāciņš (nerūsējošā tērauda) ar silikona blīvi, Piemērots 400 ml pudelēm (pozīcija 109) | Tecniplast
112 | Kartiņu turētājs | Universālais kartiņu turētājs zaļā krāsā, piemērots Tecniplast GM500 un GR900 būriem. Autoklāvējams. Var piedāvāt citas krāsas. | Tecniplast | ACPCP24GM
113 | Pieslēguma komplekts | Pieslēguma komplekts, krātiņu statīva savienošanai ar kontroles iekārtu. Piemērots AERO60 krātiņu statīva savienošanai ar Tecniplast gaisa kontroles vienību. | Tecniplast | ACSCVF33GM
114 | Mikrobioloģiskais filtrs individuāli ventilējamiem peļu būriem | Mikrobioloģiskais filtrs (100 gab.), piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem.(poru izmērs 0.2 mikroni), baktēriju un vīrusu filtrācijas efektivitāte ≥ 99.999% | Tecniplast
115 | Mikrobioloģiskais filtrs individuāli ventilējamiem žurku būriem | Mikrobioloģiskais filtrs (100 gab.), piemērots Tecniplast GR900 žurku sprostiem. (poru izmērs 0.2 mikroni); baktēriju un vīrusu filtrācijas efektivitāte ≥ 99.999% | Tecniplast
116 | HEPA filtrs | H14 HEPA filtrs 200x450x90 mm, piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem. | Tecniplast | 4-08169-01-0-0A
117 | G4 priekšfiltrs | G4 priekšfiltrs (20 gab.), piemērots Tecniplast GM500 peļu sprostiem. | Tecniplast | 4-00000926-0
118 | Maisiņi HEPA un priekšfiltru nomaiņai | Maisiņi HEPA un priekšfiltru nomaiņai (50 gab.) | Tecniplast | ACBAG003R
119 | Pudeļu turamais režģis lielajām pudelēm | Pudeļu pārnēsājamais / turamais režģis, piemērots 400 ml Tecniplast žurku ūdens pudelēm (Pozīcija 109), savietojams ar krātiņu mazgāšanas mašīnu SERIES 650 WASHERTM | Tecniplast
120 | Sprostu GM500 ventilēšanas sprauslu uzlikas | GREEN O-RING GASKETS FOR GM500ARVR VALVE (iepakojumā 50 gab) | Tecniplast | GM500GSKARVR
121 | UV-C lampa lamināram Tecniplast BS60 | UV lampa aizvietošanai, savietojamas ar Tecniplast lamināru BS60 | Tecniplast
122 | HEPA filtrs SmartFlow individuāli ventilējamo sprostu ventilācijas iekārtai | HEPA filtri un/vai filtru nomaiņas sistēma, kas savietojama/paredzēta SmartFlow individuāli ventilējamo sprostu ventilācijas iekārtai (Tecniplast); | Tecniplast
123 | Stikla lodītes (strilizatoram Steri 250) | 150 g stikla lodīšu, piemērotas izmantošanai instrumentu sterilizēšanai strilizatorā Steri 250 (Sigma-Aldrich kt.nr. Z378569EU-1EA) | Sigma-Aldrich | Z380075-1PAK