# CENU APTAUJAS

Par Automatizētas polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) sagatavošanas iekārtas piegādi

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram

## INSTRUKCIJA

### Iepirkums Nr. BMC 2007/10

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, adrese: Rātsupītes1, Rīga LV 1067, Latvija, PVN LV90002120158, LVL konts  LV84TREL9154238000000,  Tālrunis (371) 7808003, Telefakss (371) 7442407, E-mail: bmc@biomed.lu.lv

- Finansējuma avots

2.1. Zinātnisko projektu finansējums.

- Cenu aptaujas priekšmets

3.1. Automatizētas polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) sagatavošanas iekārtas piegāde.

- Līguma izpildes laiks un vieta

4.1. Piegāde jāveic Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram Rātsupītes ielā 1, Rīgā, atbilstoši līguma nosacījumiem.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība

5.1. Piedāvājumi  iesniedzami līdz 9. novembrim Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā Rātsupītes ielā 1, Rīgā, sekretariātā Edītei Štrauhai darba dienās no 1000 līdz 1500.

5.2. Paskaidrojumus par cenu aptauju vai tā priekšmetu var saņemt turpat (sk. 5.1.) divu darba dienu laikā.

5.3. Piedāvājumu iesniedzami cauršūti ar numurētām lapām aizlīmētās aploksnēs uz kuras norādīti iepirkuma numurs un iesniedzēja nosaukums.

5.4. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši specifikācijai (sk. 1. pielikumu). Konkursa dokumenti iesniedzami latviešu vai angļu valodā. Piedāvājuma neatbilstība specifikācijai tiks uzskatīta par pamatu piedāvājuma diskvalifikācijai. Piedāvājumam jāietver tikai specifikācijai norādītās vienības un pieprasītie pakalpojumi. Jebkura citas vienības vai to papildus funkcijas, kas nav prasītas, netiks ņemtas vērā un nevar kalpot par pamatojumu cenas palielinājumam.

5.5. Piedāvājumu atvēršana notiks 9. novembrī  plkst. 1500.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

6.1. Piedāvājuma derīguma laiks tiek noteikts 60 kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža.

6.2. Piedāvājuma derīguma laikā jebkādas izmaiņas piedāvājumā ir pieļaujamas tikai savstarpējās vienošanās rezultātā.

- Prasības pretendentiem

7.1. Izziņu, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu.

7.2. Reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

7.3. Apliecinājumu, ka pretendenta rīcībā ir kvalificēti speciālisti, kuri var veikt piedāvātās iekārtas tehnisko apkopi un remontu.

7.4. Ja pasūtītājam ir radušās šaubas par pretendenta reputāciju, tas ir tiesīgs no pretendenta papildus pieprasīt nepieciešamo informāciju par tā komercdarbību likumā paredzētajā kārtībā.

- Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji

8. 1. Piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkumu komisija.

9.1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra “NOLIKUMS par iepirkumu Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vajadzībām” (3.02.2007).

Direktora rīkojums Nr. 1-S/07 (08.01.2007).

9.2. Iepirkuma komisijas darbs un tās attiecības ar pretendentu tiek organizētas saskaņā ar “Publisko iepirkumu likumu” un attiecīgajiem MK nolikumiem.

# Datums: 17.10.2007

Valsts pasūtītāja pilnvarotā komisija:

Ēriks Jankevics

#### Andris Zeltiņš

Edīte Štrauha

Irēna Čudarāne

            - pielikums

# CENU APTAUJAS

Par Automatizētas polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) sagatavošanas iekārtas piegādi

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram

## specifikācija

### Iepirkums Nr. BMC 2007/10

Iekārtai jānodrošina automātisku PCR reakcijas maisījuma sagatavošanu ieskaitot DNS pievienošanu izslēdzot kontaminācijas iespēju. Iekārtai jāveic šķidrumu iesūkšana, pārvietošana un alikvotēšana, šķīdumu sajaukšana un atšķaidījumu sagatavošana un šķidruma līmeņa kontrole.

Iekārtai jāsatur sekojošas sastāvdaļas:

1. Darba galds ar sekojošām minimālām iespējām:

- kapacitāti vismaz 6 nesēju vienības, kas piemērotas 96 un 384 šūnu mikroplatēm, kā arī dažādu formātu mēģeņu statīviem

- Darba virsmai jābūt noslēgtai no apkārtējās vides ar iespēju nodrošināt darba vides kontroli un sterilizāciju

2. Šķidrumu manipulācijas iekārta:

- 1-8 kanālu šķidrumu manipulācijas (pipetēšanas) roka dažādiem mēģeņu formātam (vismaz līdz 384 šūnu formātam standartplates izmērā)

- Pipetēšanas roka paredzēta darbam ar maināmiem uzgaļiem

- Iespēja izmantot atbilstoša tilpuma filtra un bezfiltra uzgaļus

- Pipetēšanas tilpums no 1 mikrolitra līdz 200 mikrolitriem

- Pipetēšanas tilpuma precizitāte CV < 5% 1-5 mikrolitru diapazonā

- šķidruma līmeņa kontrole

- Uzgaļu mainīšanai jātiek kontrolētai, lai nodrošinātos pret kļūdām

3. Pārējie minimālie komplektācijas elementi:

- Nesēji 96 un 384 šūnu mikroplatēm

- Nesēji reaģentu mēģenēm ieskaitot 1.5 ml, 0.5 ml un 0.2 ml standarta stobriem

- Vadības programmatūra ar neierobežotu lietotāja licenci un bezmaksas programmas atjaunojumiem:

- Programmatūrai jāietver sekojošas funkcijas:

  - darba galda pozīciju un protokolu redaktors

  - standarta protokoli PCR reakciju veikšanai

  - paraugu koncentrācijas normalizēšanas funkcija izmantojot eksternālus datus

  - funkcija seriālo atšķaidījumu sagatavošanai

  - jābūt integrējamai laboratorijas informācijas menedžmenta sistēmā ieskaitot procesu norises dokumentēšanu un saglabāšanu

4. Garantijas apkopes un apmācības

- vismaz 1 gada neierobežota garantija uz iekārtu un tās sastāvdaļām

- pieejama pēcgarantijas tehniskā apkope un palīdzība

- pieejama speciālistu apmācība darbam ar iekārtu